VEGA, Germany.		ООО “МаксПрофиЭлектро», Россия.

# Опросный лист на уровнемеры для измерения межфазного уровня

| Предприятие – заказчик: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо (ФИО, должность): |  |  |  |  |  |
| Контактный тел., факс: |  |  |  | E-mail: |  |

| Окружающая среда: | Открытый воздух _ | Температура (min…max), ºС: |  | Помещение _ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Измеряемый продукт: | Верхний продукт: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нижний продукт: |  |
|  | Температура (min…max), ºС: | Давление, бар: |

| Тип емкости: | РВС _ |  | Вертикал. цилиндр _ |  | Горизонтал. цилиндр_ |  | Шар_ |  | Другой _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Характеристика емкости: | Диапазон измерения, м: | Высота, м: | Диаметр, м: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимая длина измерительного троса (стержня/коаксиала), мм: |  |  |

| Способ монтажа: | На патрубке _ - расстояние от стенки, мм: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Высота патрубка, мм: | Диаметр патрубка, мм: |

|  | На выносной камере _ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диаметр камеры, мм: | Расстояние от фланца до дна камеры, мм: |

| Тип взрывозащиты: | Нет _ |  | Ex ia _ |  | Ex d _ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выходной сигнал: | 4…20 мА/HART (2-провод. схема) _ |  | 4…20 мА/HART (4-провод. схема)_ |  | Цифровой (Profibus PA)_ |  | Цифровой (Foundation Fieldbus)_ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Индикация: | Нет _ |  | Местная индикация _ |  | Выносной индикатор (до 25 м) _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выносной индикатор VEGA с источником питания _

| Выходные величины: | Только межфазный уровень _ |  | Межфазный уровень и общий уровень _ |
| --- | --- | --- | --- |

| Тип присоединения: | Фланец _ | Размер фланца |  |  | DN: |  |  | PN: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Форма фланца: |  | плоский _ | выступ _ |  | впадина _ | шип _ |  | паз _ | Другая: |

| Резьба _ | G¾A _ | G 1 A _ | G1½A _ | Другая: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Корпус: | Пластик _ |  | Алюминий _ |  | Алюм. Exd _ |  | Нерж. сталь _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Кабельный ввод: |  | М20х1,5 _ |  | ½NPT _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Количество, шт.: |  |  | Система измерения уровней (контроллер): | Да _ |  | Нет _ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечания:

Заполнение опросного листа не означает принятие каких-либо обязательств